拉伸法和动力学法测量弹性模量

实验报告

双33A组

石健

2007010241

实验日期：2008年12月17日

第一部分 拉伸法测弹性模量

  - 实验目的

- 学习用拉伸法测量弹性模量的方法；

- 掌握螺旋测微计和读数显微镜的使用；

- 学习用逐差法处理数据。

  - 实验原理

1.2.1 弹性模量及其测量方法

本实验讨论最简单的形变——拉伸形变，即棒状物体（或金属丝）仅受轴向外力作用而发生伸长的形变（称拉伸形变）。设有一长度为L，截面积为S的均匀金属丝，沿长度方向受一外力F后金属丝伸长δL。单位横截面积上的垂直作用力F/S成为正应力，金属丝的相对伸长δL/L称为线应变。实验结果指出，在弹性形变范围内，正应力与线应变成正比，即

FS=EδLL

该规律称为胡克定律。式中比例系数

E=F/SδL/L

称为材料的弹性模量。它表征材料本身的性质，E越大的材料，要使他发生一定的相对形变所需的单位横截面积上的作用力也越大。一些常用材料的E值见表1。 E的单位为Pa（1Pa=1N/m2；1GPa=109Pa）。

表1  一些常用材料的弹性模量

| 材料名称 | 钢 | 铁 | 铜 | 铝 | 铅 | 玻璃 | 橡胶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/GPa | 196~216 | 113~157 | 73~127 | 约70 | 约17 | 约55 | 约0.0078 |

本实验测量的是钢丝的弹性模量，如果测得钢丝的直径为D，则可以进一步把E写成：

E=4FLπD2δL

测量钢丝的弹性模量的方法是将钢丝悬挂于支架上，上端固定，下端加砝码对钢丝施力F，测出钢丝相应的伸长量δL，即可求出E。钢丝长度L用钢尺测量，钢丝直径D用螺旋测微计测量，力F由砝码的重力F=mg求出。实验的主要问题是测准δL。δL一般很小，约10-1mm数量级，在本实验中用读数显微镜测量（也可利用光杠杆法或其他方法测量）。为了使测量的δL更准确些，采用测量多个δL的方法以减少测量的随机误差，即在钢丝下端每加一个砝码测一次伸长位置，逐个累加砝码，逐次记录伸长位置。通过数据处理求出δL。

1.2.2 逐差法处理数据

如果用上述方法测量10次得到相应的伸长位置y1,y2,…,y10，如何处理数据，算出钢丝的伸长量δL呢？

我们可以由相邻伸长位置的差值求出9个δL，然后取平均，则

δL=y2-y1+y3-y2+…+y10-y99

从上式可以看出中间各yi都消去了，只剩下y10-y19，用这样的方法处理数据，中间各次测量结果均未起作用。

为了发挥多次测量的优越性，可以改变一下数据处理的方法，把前后数据分成两组，y1,y2,y3,y4,y5一组，y6,y7,y8,y9,y10为另一组。讲两组中相应的数据想见得出5个li，li=5δL，则

δL=y6-y1+y7-y2+y8-y3+y9-y4+y10-y55×5

这种数据处理的方法称为逐差法，其优点是充分利用的所测数据，可以减小测量的随机误差，而且也可以减少测量仪器带来的误差。因此是实验中常用的一种数据处理的方法。

  - 实验仪器

实验装置如图1所示。

图1  测量弹性模量的实验装置

  - 数据处理

1. 测钢丝长度L及其伸长量δL

仪器编号   2   ；钢丝长度L=   999   mm

| 序号 | Fi(Fi=mg)/N | yi/mm |  | li'(li'=yi+5-yi)/mm |  | lili=l++l-2/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 增砝码时 | 减砝码时 | 增砝码时l+ | 减砝码时l- |  |
| 1 | 0.200×1×9.80 | 0.739 | 0.715 | 1.321 | 1.341 | 1.331 |
| 2 | 0.200×2×9.80 | 1.011 | 1.003 | 1.337 | 1.342 | 1.3395 |
| 3 | 0.200×3×9.80 | 1.312 | 1.294 | 1.272 | 1.289 | 1.2805 |
| 4 | 0.200×4×9.80 | 1.538 | 1.560 | 1.295 | 1.265 | 1.280 |
| 5 | 0.200×5×9.80 | 1.802 | 1.809 | 1.283 | 1.305 | 1.294 |
| 6 | 0.200×6×9.80 | 2.060 | 2.056 |  |  | l=15i=15li = 1.305 mm 标准偏差 sl= 0.0253 mm |
| 7 | 0.200×7×9.80 | 2.348 | 2.345 |  |  |  |
| 8 | 0.200×8×9.80 | 2.584 | 2.583 |  |  |  |
| 9 | 0.200×9×9.80 | 2.833 | 2.825 |  |  |  |
| 10 | 0.200×10×9.80 | 3.085 | 3.114 |  |  |  |

∴δL=15l=15×1.305=0.2616mm

不确定度计算：

Δl=Δl仪2+sl2

本实验读数显微镜测某一位置yi的仪器误差为0.01mm，因此用它测量一段伸长量l=yi+5-yi，则l的仪器误差为Δl仪=Δyi+5仪2+Δyi仪2=2×0.01mm

所以Δl=Δl仪2+sl2=2×0.012+0.02532=0.02898mm

又因为δL=15l，所以ΔδL=15Δl=5.7969×10-3mm

∴δL±ΔδL=(0.2616±0.0058)mm

2. 测钢丝直径D

测定螺旋测微计的零点d（单位为mm）

测量前-0.015，-0.020，-0.015，

测量后-0.019，-0.015，-0.021；平均值d=-0.0175mm

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Di/mm | 0.208 | 0.205 | 0.204 | 0.205 | 0.203 | 0.205 |

钢丝的平均直径D=  0.2225  mm，sD= 1.528×10-3 mm

ΔD=Δ仪2+sD2=0.0042+1.528×10-32=4.2819×10-3mm

∴D±ΔD=(0.2225±0.0043)mm

由以上数据可求出：E=4FLπD2δL=4×0.2×9.8×0.999π×0.22252×0.2616×10-3=1.9250×1011Pa=192.50GPa

3. 总不确定度的计算

∆EE=∂∂FlnE2∆F2+∂∂LlnE2∆L2+∂∂DlnE2∆D2+∂∂δLlnE2∆δL2

=∆FF2+∆LL2+2∆DD2+∆δLδL2

=0.5%2+39992+2×4.2819×10-30.22252+5.7969×10-30.26162

=0.0447935

∴∆E=0.0447935E=0.0862×1011Pa

∴E±∆E=(192.50±8.62)GPa

第二部分 动力学法测弹性模量

2.1 实验目的

- 学习一种更实用，更准确的测量弹性模量的方法；

- 学习用实验方法研究与修正系统误差。

2.2 实验原理

z

图 2 细长棒的弯曲振动

如图2所示，一根细长棒（长度比横向尺寸大很多）的横振动（又称弯曲振动）满足动力学方程：
     ∂2η∂t2+EIρS∙∂4η∂x4=0

y

x

δx

x

棒的轴线沿x方向，式中η为棒上距左端x处截面的z方向位移，E为该棒的弹性模量，ρ为材料密度，S为棒的横截面积，I为某一截面的惯性矩I=。

该方程的通解为

ηy,t=B1chKx+B2shKx+B3cosKx+B4sinKxAcos(ωt+φ)

式中

ω=K4EIρS

称为频率公式，它对任意形状截面的试样，不同的边界条件下都是成立的。我们只要根据特定的边界条件定出常数K，代入特定界面的惯量矩I，就可以得到具体条件下的关系式。

对于用细线悬挂起来的棒，若悬线位于棒作横振动的节点若悬线位于棒作振动的节点J、J1点附近，并且棒的两端均处于自由状态，那么在两端面上，横向作用力F与弯矩均为零。横向作用力
F=∂M∂x=-EI∂3η∂x3，弯矩M=-EI∂2η∂x2，则边界条件有4个，即

d3Xdx3x=0=0，    d3Xdx3x=l=0

d2Xdx2x=0=0，    d2Xdx2x=l=0

l为棒长。将通解带入边界条件得

cosKl∙chKl=1

用数值解法可求得满足上式的一系列根Knl，其值为Knl=0，4.730，7.853，10.966，14.137，…。

其中K0l=0的根对应于静止状态。因此将K1l=4.730记作第一个根，对应的振动频率称为基振频率，此时棒的振幅分布如图3(a)所示，K2l、K3l对应的振形依次为图3(b)、(c)。从图3(a)可以看出试样在作基频振动的时候，存在两个节点，根据计算，它们的位置分别距端面在0.224l和0.776l处。对应于n=2的振动，其振动频率约为基频的2.5~2.8倍，节点位置在0.132l，0.500l，0.868l处。

图 3  两端自由的棒弯曲振动的前三阶振幅分布

将第一个K=4.730l的K值带入 ω=K4EIρS中，得到棒作基频振动的固有频率

ω=4.7304EIρl4S

解出弹性模量

E=1.997 8×10-3×ρl4SIω2=7.887 0×10-2l3mIf2

上式中m为棒的质量，m=ρlS；f为圆棒的基振频率。对于直径为d的圆棒，惯量矩I==，带入上式得

E=1.606 7l3md4f2

这就是本实验用的计算公式。

实际测量时，由于不能满足d≪l，此时上式应乘上一修正系数T1，即

E=1.606 7l3md4f2T1

T1可根据d/l的不同数值和材料的泊松比查表得到。

2.3 实验装置

实验装置见图4。

图4  动力学法测弹性模量实验装置

2.4 实验任务

- 连接线路，阅读信号发生器及示波器的有关资料，学习调节和使用方法。

- 测量被测样品的长度、直径（在不同部位测6次取平均值）及质量。质量测量用数显电子天平。本实验用的样品为黄铜棒。

- 测样品的弯曲振动基振频率。

理论上样品作基频共振时，悬点应置于节点处，即悬点应置于距棒两端面分别为0.224l和0.776l处。但是在这种情况下，棒的振动无法被激发。欲激发棒的振动，悬点必须离开节点位置。这样又与理论条件不一致，势必产生系统误差。故实验上采用下述方法测棒的弯曲振动基频频率：在基频节点处正负30mm范围内同时改变两悬线位置，每隔5mm~10mm测一次共振频率。画出共振频率与悬线位置关系曲线。由该图可准确求出悬线在节点位置的基频共振频率，其值约在几百赫兹量级。

2.5 数据记录及处理

1. 被测样品的长度、直径和质量

长度l=  20.922cm   ，质量  49.37g

螺旋测微计零点位置d（单位为mm）

测量前  0.000  ，  0.000  ，  0.000  ，

测量后  0.000  ，  0.000  ，  0.000  ；平均值d=  0.000

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Di/mm | 5.976 | 5.976 | 5.980 | 5.977 | 5.975 | 5.978 |

则黄铜棒的平均直径钢丝的平均直径D=  5.977  mm，sD= 0.001633 mm

ΔD=Δ仪2+sD2=0.0042+1.633×10-32=4.3205×10-3mm

∴D±ΔD=(5.977±0.004)mm

2. 测基振频率

| 悬线位置x/mm | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共振频率f/Hz | 447.82 | 446.30 | 445.70 | 444.60 | 443.57 | 443.42 | 443.72 | 444.10 | 444.75 | 445.21 |

作出f-x曲线如图5。

由图线上读出：在x=0处，f=443.26Hz。

由以上数据可求得

E=1.6067l3mD4f2T1

=1.6067×0.209223×49.37×10-35.977×10-34×443.262×1.0046

=1.1683×1011Pa

=116.83GPa

下面计算E的不确定度∆E

∆EE=∂∂llnE2∆l2+∂∂mlnE2∆m2+∂∂flnE2∆f2+∂∂DlnE2∆D2

其中，

lnE=ln1.6067+lnT1+3lnl+lnm+2lnf-4lnD

故

∂lnE∂l=3l，∂lnE∂m=1m，∂lnE∂f=2f，∂lnE∂D=-4D

∴∆EE=3∆ll2+∆mm2+2∆ff2+4∆DD2

=3×0.00220.9222+0.0549.372+2×0.10443.262+4×4.3205×10-35.9772

=0.00311

∴∆E=0.00311E=0.0036×1011Pa

∴E±∆E=(116.83±0.36)GPa

第三部分 实验总结

拉伸法和动力学法相比，操作比较简单，但是如果用拉伸法测铜棒的弹性模量就不太可行，因为铜棒的截面积比较大，要产生读数显微镜可辨的伸长量，需加的外力就要很大。而对于细钢丝的弹性模量，动力学法也是不合适的，因为钢丝太细了，质量也很小，在振动过程中受到其他扰动也比较大，随机误差较大，而且共振点不容易判断。

在我做过的几个涉及到振动的实验当中，共振点的判断都是比较困难的。我之前做过的理论力学实验“单自由度振动系统固有频率和阻尼比测定”当中，用传感器采集振动信息，并能在计算机中显示幅值和相位的即时值，但共振点仍然很难找，确切地说是“找不出来”，因为振动情况的随机波动太大了。本次实验中用的是示波器，随机误差相比会更大。

从相对不确定度来看，拉伸法的∆E/E=0.045，动力学法的∆E/E=0.003，远小于前者，说明了动力学法的系统误差更小。

对于作f-x图线所使用的最小二乘法，我有一个疑问。这种方法的确是能“充分发挥所有数据用途”，但似乎只有当我们预先清楚地知道x-y图的性质（线性、抛物线etc.）时才能这么做。如果面对一个未知的x-y关系，需要通过实验得到的数据（或蕴藏在极复杂的隐函数z=F(x,y)中(*)）来将其揭示出来，如果使用了最小二乘法，没有通过每一个数据点，那么数据点的那些“拐弯”、“凸起”等趋势不也就浪费了吗？而且还会造成错误。

2008年12月22日

（原始数据表格见附页）